ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
ГБУ «Жилищник района Гольяново»
Для Щелковское шоссе, дом 37

N 	Наименование мероприятия 	Ожидаемые результаты 	Применяемые технологии, оборудование и материалы 	Возможные исполнители мероприятий 	Источник финансирования 	Характер эксплуатации после реализации мероприятия 	Ожидаемая экономия, в результате реализации в % 	
1 	2 	3 	4 	6 	7 	8 		
 Перечень основных мероприятий 	
Система отопления и горячего водоснабжения 	
								
1. 	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления 	1) Рациональное использование тепловой энергии
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 	Промывочное оборудование и реагенты 	ГБУ «Жилищник района Гольяново» 	Плата за содержание жилого помещения 	Периодический осмотр, ремонт 	

1	
2. 	Установка индивидуального прибора учета горячей воды во всех жилых помещениях	Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме 	Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений 	Собственники, наниматели МКД 	Плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору 	Периодический осмотр, поверка, ремонт 	

0,01	
3.	Техобслуживание трубопроводов и арматуры системы отопления	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов
2) Снижение утечек воды
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использование тепловой энергии
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Замена аварийных участков трубопроводов, арматуры	 ГБУ «Жилищник района Гольяново»	Плата за содержание жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	

1	
4.	Техобслуживание трубопроводов и арматуры системы ГВС	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов
2) Снижение утечек воды
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использование тепловой энергии и воды	Замена аварийных участков трубопроводов, арматуры	ГБУ «Жилищник района Гольяново»	Плата за содержание жилого помещения		

0,5	
5.	Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале и (или) на чердаке	1) Рациональное использование тепловой энергии
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Теплоизоляционные материалы 	 ГБУ «Жилищник района Гольяново»	Плата за содержание жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	

1	
6.	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов
2) Рациональное использование тепловой энергии	Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, дверные доводчики и др.	 ГБУ «Жилищник района Гольяново»	Плата за содержание жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	
0,1	
7.	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки
2) Рациональное использование тепловой энергии	Прокладки, полиуретановая пена и др.	ГБУ «Жилищник района Гольяново»	Плата за содержание жилого помещения	Периодический осмотр, ремонт	0,1
 	
8.	Повышение теплозащиты оконных и балконных дверных блоков до действующих нормативов в помещениях собственников	1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков	Современные стеклопакеты	 Собственники, наниматели МКД	Плата по гражданско-правовому договору	Периодический осмотр, ремонт	

1,5	
9.	Соблюдение межповерочного интервала коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, обеспечение его сохранности и работоспособности	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме	Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений	ГБУ "ЕИРЦ"             г. Москвы		Периодический осмотр, проверка, ремонт	

0,5	
10.	Соблюдение межповерочного интервала коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды, обеспечение его сохранности и работоспособности	Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме	Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений	ГБУ "ЕИРЦ"             г. Москвы 		Периодический осмотр, проверка, ремонт	

0,5	
Система электроснабжения и освещения	
11. 	Замена ламп накаливания всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) 	1) Экономия электроэнергии
2) Улучшение качества освещения
3) Устранение мерцания для освещения 	Светодиодные лампы и светильники на их основе 	 ГБУ «Жилищник района Гольяново»	Плата за содержание жилого помещения 	Периодический осмотр, протирка 	

1,5	
Система холодного водоснабжения	
12. 	Техобслуживание трубопроводов и арматуры системы ХВС 	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов
2) Снижение утечек воды
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использование воды
5) Экономия потребления воды в системе 
ХВС 	Замена аварийных участков трубопроводов, арматуры	 ГБУ «Жилищник района Гольяново»	Плата за содержание жилого помещения 	Периодический осмотр, ремонт 	

1	
13	Установка индивидуального прибора учета холодной воды во всех жилых помещениях	Учет холодной воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме	Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений	Собственники, наниматели МКД	Плата по гражданско-правовому договору	Периодический осмотр, поверка, ремонт	

0,01
	
14	Соблюдение межповерочного интервала коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды, обеспечение его сохранности и работоспособности
	Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме	Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений	АО «Мосводоканал»		Периодический осмотр, проверка, ремонт	

0,5	
Примечания:
Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Гольяново» в соответствии с требованием статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44 — 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом.